# Утверждена

Решением Собрания депутатов

Городновского сельсовета

Железногорского района

от __________ 2016 года № ____

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района

Курской области на 2016-2025 годы

# Раздел 1.

# Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района

# Курской области на 2015-2024 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2015-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2014г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов»; |
| Заказчик Программы | Администрация Городновского сельсовета Железногорского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Городновского сельсовета Железногорского района Курской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 41000 тыс. рублей, в т.ч.: 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 2325 тыс. рублей; 2018 год – 6200 тыс. рублей; 2019 год – 15725 тыс. рублей; 2020 год – 3450 тыс. рублей; 2021 год – 3050 тыс. рублей; 2022 год – 2400 тыс. рублей; 2023 год – 2950 тыс. рублей; 2024 год – 1950 тыс. рублей. 2025 год – 2950 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Городновский сельсовет» расположено в Железногорском районе Курской области.

Муниципальное образование «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской включает в себя 3 населенных пункта. Центром муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области является деревня Городное.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2016  года составила 371 человек.

Муниципальное образование «Городновский сельсовет» является самодостаточным субъектом бюджетных отношений Железногорского района Курской области.

На территории МО расположены следующие организации (объекты) социальной сферы – дом культуры, сельская библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, 1 магазина, 1 ларек, почтовое отделение

Уровень развития экономики муниципального образования «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области  невысокий. Самым крупным предприятием, функционирующим на территории сельсовета, является сельскохозяйственное предприятие ООО «Возрождение». Прочих предприятий – 5 единиц.

Основная масса трудоспособного населения работает в предприятиях, расположенных на территории Городновского сельсовета, а также в предприятиях города Железногорска и других поселений Железногорского района. Кроме того, часть трудоспособного населения МО задействована в организациях социальной и бытовой сфер, функционирующих на территории МО.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Городновский сельсовет» составляют один 8-квартирный дом в д. Городное и индивидуальные дома в количестве 199 единиц.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2016 года составляет 12600 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2016 году на 1-го человека составляла 40,0 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет – 100%, сетевым газом – 91,1%, водопроводом – 55,2%, централизованной канализацией – 51,3%. Организован централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов.

По состоянию на 01.01.2016 года из трех сельских населенных пунктов, расположенных на территории Городновского сельсовета к системе сетевого газоснабжения  подключен  только один – д. Городное.

Объекты социальной сферы (народного образования и здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в управлении соответствующих районных учреждений и финансируются за счет средств районного и областного бюджетов.

В муниципальной собственности Городновского сельсовета находятся – здание администрации сельского поселения, дом культуры и библиотека.

Показатели  обеспеченности коммунальными услугами многоквартирного жилищного фонда

МО «Городновский сельсовет»  на 01.01.2016 года

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельное |  |  | Всего |  |  |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во квартир (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Электроэнергия | От центрального водопровода | канализация | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (тыс. (куб.м ) | Электроэнергия (тыс. кВтч) | Газ (тыс. куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | д. Городное | 1 | 8 | 8 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | 8 | 8 | 65,7 | 1000 | 1000 | 525,6 | 8,0 | 8,0 |
|  | Итого | 1 | 8 | 8 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | 8 | 8 | 65,7 | 1000 | 1000 | 525,6 | 8,0 | 8,0 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами индивидуального жилищного фонда

МО «Городновский сельсовет» на 01.01.2016 года

Таблица 2

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/человек) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельное |  |  | Всего |  |  |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | водоснабжение | Электроэнергия | сетевой газ | канализация | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (тыс. куб.м ) | Электроэнергия (тыс. кВтч) | Газ (тыс. куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д. Городное | 166 | 330 | 10680 | 99/197 | 166/330 | 166/330 | 92/192 | - | 166 | 41 | 65,7 | 1000 | 1000 | 12,9 | 330 | 192 |
| 2 | д. Коровино | 22 | 15 | 880 | - | 22/15 | 22/15 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 3 | п. Сафрошинский | 11 | 18 | 440 | - | 11/18 | 11/18 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | 18 | - |
|  | Итого | 199 | 363 | 12300 | 99/197 | 199/363 | 199/363 | 92/192 | - | 199 | 41 | - | - | - | 12,9 | 363 | 192 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами организаций бюджетной сферы

«Городновского сельсовета» на 01.01.2016  года

Таблица 3

| № п/п | Наименование организации и населенного пункта | Общие данные |  | Обеспеченность коммунальными услугами |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммун. услуг в год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Численность Постоянного персонала | Общая площадь (кв.м) | электроэнергия | Водопровод | Канализация | Сетевой газ | электроэнергия | Вода | Сетевой газ | Электроэнергия (кВтч) | Вода (куб.м) | Сетевой газ (куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |  | 13 | 15 | 16 |
| 1 | Здание администрации сельсовета д. Городное | 4 | 60 | да | - | - | да | + | - | - | 1200 | - | 1440 |
| 2 | Сельская библиотека д. Городное | 2 | 40 | да | - | - | - |  |  |  | 19200 |  |  |
| 3 | Центральный Дом культуры д. Городное | 2 | 200 | да | - | - | - | + | - | - | 12000 | - | - |
| 4 | Отделение связи д. Городное | 2 | 50 | да | - | - | - | + | - | - | 1000 | - | - |
| 5 | Офис врача общей практики (ФАП) д. Городное | 2 | 50 | да | да | - | - | + | - | - | 1000 | 7 | - |
|  | Итого | 12 | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 34400 | 7 | 1440 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2016 по 2025 годы в населенных пунктах муниципального образования   прогнозируется увеличение численности населения (табл. 4).  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 1500 кв. метров жилья (таблица 5). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2024 году составит 30,7 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2016-2025 годы прогнозируется в размере 1 % в год.

Кроме того, в целях улучшения социально-экономического положения поселения планируется построить в деревне Городное (табл.7):

- закупа сельскохозяйственной продукции, производимой населением на индивидуальных подворьях, с цехом первичной ее переработки и магазином (крытым рынком), а также многофункциональный центр социально-бытового обслуживания населения;

- многофункциональный пункт по социально-бытовому обслуживанию населения;

- открытую спортивную площадку.

Прогноз роста численности населения в МО «Городновский сельсовет» в 2016-2025 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | д. Городное | 338 | 341 | 344 | 347 | 350 | 353 | 356 | 359 | 362 | 365 | 368 |
| 2 | д. Коровино | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 3 | п. Сафрошинский | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | Итого | 371 | 374 | 377 | 380 | 383 | 386 | 389 | 392 | 395 | 398 | 401 |

### Прогноз строительства жилья в МО «Городновский сельсовет» в 2016 – 2025 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | д. Городное | домов | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | Всего по МО | домов | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | кв. м | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

### вновь вводимого на 2016 – 2025 годах жилья  в населенных пунктах Городновского сельсовета

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) | Самотечная канализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |  |
| 1 | д. Городное | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | ##### Всего по МО | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «Городновский сельсовет» в 2015 – 2025 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование и адрес строящихся объектов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в д. Городное | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в д. Городное | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| 3 | Открытая спортивная площадка в д. Городное | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
|  | ##### Всего по МО | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2016 – 2025 годах объектов социальной сферы  в МО «Городновский сельсовет»

Таблица 8

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |  |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в д. Городное | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,2 | 0,05 |
| 2 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в д. Городное | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 3 | Открытая спортивная площадка в д. Городное | - | - | 0,15 | 0,3 | - | - | - |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 | 1/(2х250) | 0,25 | 0,4 | 0,25 | 0,25 | 0,1 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах МО «Городновский сельсовет» на 2016-2025 годы (кв.м)

Таблица  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2016 | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  | 2024-2025 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 1.01.2016 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2017 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12 .2019 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2021 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2023 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | д. Городное | 10980 | 200 | 200 | 10980 | 200 | 200 | 10980 | 200 | 300 | 11080 | 200 | 400 | 11280 | 200 | 400 | 11480 |
| 2 | д. Коровино | 880 | - | - | 880 | - | - | 880 | - | - | 880 | - | - | 880 | - | - | 880 |
| 3 | п. Сафрошинский | 440 | - | - | 440 | - | - | 440 | - | - | 440 | - | - | 440 | - | - | 440 |
|  | Итого по МО | 12600 | 200 | 200 | 12600 | 200 | 200 | 12600 | 200 | 300 | 12700 | 200 | 400 | 12900 | 200 | 400 | 13100 |

Прогноз уровня обеспеченности жилфондом населения в МО «Городновский сельсовет» в 2016-2025 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  | 2024-2025 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д. Городное | 10980 | 344 | 31,9 | 10980 | 350 | 31,3 | 11080 | 356 | 31,1 | 11280 | 362 | 31,2 | 11480 | 368 | 31,2 |
| 2 | д. Коровино | 880 | 15 | 58,7 | 880 | 15 | 58,7 | 880 | 15 | 58,7 | 880 | 15 | 58,7 | 880 | 15 | 58,7 |
| 3 | п. Сафрошинский | 440 | 18 | 24,4 | 440 | 18 | 24,4 | 440 | 18 | 24,4 | 440 | 18 | 24,4 | 440 | 18 | 24,4 |
|  | Итого по МО | 12600 | 377 | 33,4 | 12600 | 383 | 32,9 | 12700 | 389 | 32,6 | 12900 | 395 | 32,7 | 13100 | 401 | 32,7 |

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения

Городновского сельсовета

3.1.1 Текущее состояние системы электроснабжения

Потребители муниципального образования «Городновский сельсовет»» Железногорского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК ОАО «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 35,0 км, ЛЭП-0,4 кВ – 7,4 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 16 единиц, общей мощностью 2296 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 400 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 200 кВт.

По состоянию на конец 2015 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,4 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2015 год   - 0,4 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   - 0,45 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0,50 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0,55 кВт/чел;

2022 – 2023 годы   - 0,60 кВт/чел.

2024 – 2025 годы   - 0,65 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Городновского сельсовета в 2025 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2015 годом увеличится в полтора раза и составит ~ 300 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

## 3.2.2.  Перспективы развития схемы электроснабжения

## Городновского сельсовета в период 2016 -2025 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2016-2025 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в д. Городное построить 0,75 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ и 0,75 км воздушных линий уличного освещения (табл. 11).

- Для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в д. Городное построить 0,2 км ЛЭП-10 кВ,  1 ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА,  0,25 км ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12)

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 6-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – филиала ОАО МРСК ОАО «Курскэнерго».

### Прогноз строительства объектов электроснабжения для вводимого в 2016 – 2025 годах

### жилья в МО «Городновский сельсовет»

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | д. Городное | Домов (ед.) | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Всего по МО | Домов (ед.) | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ (км) | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Уличное освещение (км) | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для вводимых в 2016 – 2025 годах

объектов социальной сферы  в МО «Городновский сельсовет»

Таблица 12

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в д. Городное | 0,2 | 1/(2х250) | 0,05 | 0,05 | 2016 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Городное | - | - | 0,05 | 0,05 | 2018 |
| 3 | Открытая спортивная площадка в д. Городное | - | - | 0,15 | 0,3 | 2020 |
|  | ##### Всего по МО | 0,2 | 1/(2х250) | 0,25 | 0,4 |  |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в МО Городновский сельсовет в 2016-2025 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  | 2024-2025 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д. Городное | 344 | 0,45 | 154,8 | 350 | 0,5 | 175,0 | 356 | 0,55 | 195,8 | 362 | 0,6 | 217,2 | 368 | 0,65 | 239,2 |
| 2 | д. Коровино | 15 | 0,45 | 6,8 | 15 | 0,5 | 7,5 | 15 | 0,55 | 8,3 | 15 | 0,6 | 9,0 | 15 | 0,65 | 9,8 |
| 3 | п. Сафрошинский | 18 | 0,45 | 8,1 | 18 | 0,5 | 9,0 | 18 | 0,55 | 9,9 | 18 | 0,6 | 10,8 | 18 | 0,65 | 11,7 |
|  | Итого по СП | 377 | 0,45 | 169,7 | 383 | 0,5 | 191,5 | 389 | 0,55 | 214,0 | 395 | 0,6 | 237,0 | 401 | 0,65 | 260,7 |

## Программа инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения муниципального образования

## Городновский сельсовет 2016 – 2025 годы (в ценах 2014 года)

## Таблица 14

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Городное | ВЛ-0,4 кВ – 0,75 км | 0,75 | 2016 -25 | Обеспечение электроэнергией 15 домов (1500 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,75 км | 0,375 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,125 |  |  |  |
| 8 | Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции у населения с цехом переработки и магазином (крытым рынком) в д. Городное | ВЛ-10 кВ – 0,2км | 0,2 | 2018 | Обеспечение электроэнергией объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,275 |  |  |  |
| 9 | Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания в д. Городное | ВЛ-0,4 кВ – 0,05 км | 0,05 | 2020 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,05 км | 0,025 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,075 |  |  |  |
| 10 | Электроснабжение открытой спортивной площадки в д. Городное | ВЛ-0,4 кВ – 0,15 км | 0,15 | 2022 |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,3 км | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,45 |  |  |  |
| 12 | Выборочная реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Уличное освещение-6 км | 3,0 | 2016-2025 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  | 5,925 |  |  |  |

### 3.3  Прогноз развития схемы газоснабжения

### МО Городновский сельсовет

3.3.1  Текущее состояние системы газоснабжения

В МО «Городновский сельсовет» к системе сетевого газоснабжения из трех населенных пунктов подключен один – деревня Городное. Строительство сетей газоснабжения осуществлялось в 1985-2000 годах.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 91,1%.

Собственником системы газоснабжения сельсовет является Комитет по управлению имуществом Курской области, а обслуживающей организацией ОАО «Курскгаз».

Характеристика системы газоснабжения д. Городное

Городновского сельсовета на 31.06.2016 г.

## Таблица 15

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во | Год ввода | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Межпоселковый газопровод | км | 10,11 | 1990 | 50 |
| 2 | Распределительный газопровод | км | 7,7 | 1990-2014 | 35 |
| 3 | Обеспеченность населения сетевым газом | человек | 338 | - | - |
|  |  | % | 91,1 | - | - |

## 3.3.2  Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

Городновский сельсовет на период 2016-2025 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2016-2025 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в деревне Городное (15 домов общей площадью 1500 кв. м) построить 0,75 км распределительных сетей газопровода (табл. 16).

Для газоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в деревне Городное построить 0,25 км распределительных сетей газопровода (т. 17).

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для вводимого в 2016 – 2025 годах

### жилья в МО «Городновский сельсовет»

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Объекты строительства | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | д. Городное | Дома | ед. | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | газопровод | км | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Всего по МО | Дома | ед. | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | газопровод | км | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Прогноз строительства объектов газоснабжения для вводимых в 2016 – 2025 годах

объектов социальной сферы  в МО «Городновский сельсовет»

Таблица 17

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Газопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в д. Городное | 0,2 | 2018 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Городное | 0,05 | 2020 |
|  | ##### Всего по МО | 0,25 |  |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Городновский сельсовет» на 2016-2025 годы

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  | 2024-2025 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | д. Городное | 344 | 1000 | 344 | 350 | 1000 | 350 | 356 | 1000 | 356 | 362 | 1000 | 362 | 368 | 1000 | 368 |
|  | Итого по МО | 344 | 1000 | 344 | 350 | 1000 | 350 | 356 | 1000 | 356 | 362 | 1000 | 362 | 368 | 1000 | 368 |

## Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

## муниципального образования «Городновский сельсовет» 2016 – 2025 годы (в ценах 2014 года)

## Таблица 21

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Газоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Городное | распределительный газопровод – 0,75 км | 0,75 | 2016-25 | Обеспечение сетевым газом 15 домов | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся объектов социальной и производственной сферы | Пункт закупа сельхозпродукции с цехом переработки в д. Городное – 0,2 км | 0,2 | 2020 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Пункт социально-бытового обслуживания населения в д. Городное – 0,05 км | 0,05 | 2022 |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,25 |  |  |  |
|  | Итого |  | 1,0 |  |  |  |

3.4. Схема

развития системы водоснабжения муниципального образования «Городновский сельсовет»

на период 2016-2025 г.г.

3.4.1  Текущее состояние системы водоснабжения

Из трех населенных пунктов Городновского сельсовета система централизованного водоснабжения имеется в двух (д. Городное и д. Коровино) и включает в себя четыре локальных водозабора  - три в д. Городное (ул. Дружбы, ул. Тишимля и ул. Молодежная) и один в д. Коровино. В общей сложности система централизованного водоснабжения Городновского сельсовета состоит из 5-и артезианских скважин, 4-х  водонапорных башен и  11,0 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 55,2% обеспечивает потребности населения в питьевой воде.

Жители индивидуальных жилых домов, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду из ЭВУ и шахтных колодцев.

Система централизованного водоснабжения населенных пунктов Городновского сельсовета характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа как водозаборных и водонапорных установок, так и водопроводных сетей составляет 80%.

На текущий момент более 50% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Характеристика действующей системы водоснабжения в МО «Городновский сельсовет» на 01.01.2016 г.

Таблица 22

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Наличие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | д. Городное |  |  | д. Коровино |  |  | п. Сафрошинский |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) |
| 1 | Действующие объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Артезианские скважины | ед. | 5 | 4 | 1980-2005 | 70 | 1 | 1967 | 100 | - | - | - |
| 1.2 | Водонапорные башни | ед. | 4 | 3 | 1980-2005 | 70 | 1 | 1967 | 100 | - | - | - |
| 1.3 | Водопроводы | км | 11,0 | 9,62 | 1983-2005 | 100 | 1,38 | 1995 | 50 | - | - | - |
| 1.4 | Электроводоподъемные установк (ЭВУ) | ед. | 4 | 3 | 2014 | 0 | - | - | - | 1 | 2014 | 0 |
| 1.5 | Шахтные колодцы | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | 40 | - | - | - |
| 2 | Потребители системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Население (ввод в дом) | чел. | 205 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Население (ЭВУ и колодцы) | чел. | 166 | 133 | - | - | 15 | - | - | 18 | - | - |
| 2.2 | Организации социальной сферы | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Прочие потребители | ед. | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

Баланс забора и расхода воды системы централизованного водоснабжения

в МО «Городновский сельсовет» по состоянию на 01.01.2016  г.

Таблица 23

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Всего | ## В том числе |  |
|  |  |  |  | д. Городное | д. Коровино |
| 1 | Наличие и производительность водозаборов |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие артезианских скважин | ед. | 5 | 4 | 1 |
| 1.2 | Суточная производительность водозаборов | куб. м/сутки | 1200 | 960 | 240 |
| 1.3 | Годовая производительность водозаборов | т. куб м/год | 400 | 320 | 80 |
| 2 | Забор (покупка) и расход воды |  |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный суточный забор воды | куб м/сутки | 1200 | 960 | 240 |
| 2.2 | Максимальная суточная подача воды | куб м/сутки | 120 | 100 | 20 |
| 2.3 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | - | +860 | +220 |
| 2.4 | Годовой объем подачи воды в сеть | куб.м | 28400 | 25000 | 3400 |
| 2.5 | Потери воды в водопроводных сетях | куб.м | 11400 | 10000 | 1400 |
|  |  | % | 40 | 40 | 40 |
| .5 | Объем реализации воды потребителям в год - всего | куб.м | 17000 | 15000 | 2000 |
|  | - население | куб.м | 13500 | 13500 | - |
|  | - бюджетные организации | куб.м | 500 | 500 | - |
|  | - прочие потребители | куб.м | 3000 | 1000 | 2000 |
| 3 | ###### Нормативы потребления воды населением |  |  |  |  |
| 3.1 | ###### - ввод водопровода в дом | л/сутки | 180 | 180 | - |
| 4 | ###### Себестоимость воды, тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |
| 4.1 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 4.2 | Реализационная стоимость воды (средняя) | руб./куб.м | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
|  | - население | руб./куб.м | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
|  | - бюджетные организации | руб./куб.м | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| 4.3 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | подкл. | - | - | - |

3.4.2 Перспектива развития системы водоснабжения в 2016-2025 годах

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2016-2025 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимых объектов индивидуального жилищного фонда (15 жилых домов) в д. Городное построить 0,75 км водопровода (табл. 24).

- Для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы построить 0,25 км водопровода (табл.25).

- Для улучшения снабжения питьевой водой существующих объектов жилищного фонда предполагается построить в 2016-2025 годах 2 км водопровода в д. Городное (табл. 26).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить в населенных пунктах муниципального образования (табл.27):

– реконструкцию и модернизацию 5-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию (замену)  4-х водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 8,5 км существующих водопроводных сетей.

3.4.3 Экологические последствия реализации мероприятий Схемы развития системы водоснабжения

Негативных последствий для экологии Городновского сельсовета реализация мероприятий Схемы развития системы водоснабжения иметь не будет, так как подача воды будет производится из подземных источников  путем строительства артезианских скважин и шахтных колодцев с электроводоподъемными установками (ЭВУ).

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для вводимого в 2016 – 2025 годах

### жилья в МО «Городновский сельсовет»

Таблица 24

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Объекты строительства | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | д. Городное | Дома | ед. | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | водопровод | км | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Всего по МО | Дома | ед. | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | газопровод | км | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для вводимых в 2016 – 2025 годах

объектов социальной сферы  в МО «Городновский сельсовет»

Таблица 25

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Водопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) в д. Городное | 0,2 | 2016 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения в д. Городное | 0,05 | 2018 |
|  | ##### Всего по МО | 0,25 |  |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для улучшения снабжения питьевой водой существующих

### объектов жилищного фонда в МО «Городновский сельсовет»  в 2016-2025 годах

Таблица 26

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | д. Городное | Обеспечение водой | домов | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  |  | Водопровод | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### Прогноз реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в МО «Городновский сельсовет» 2016-2025 годах

Таблица 27

А) Артезианские скважины

| № п/п | Наименование населенного пункта нахождения объекта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | д. Городное (ул. Дружбы) | 10 | 2005 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | д. Городное (ул. Тишимля) | 10 | 1983 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3 | д. Городное (ул. Молодежная) | 10 | 1980 | 100 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | д. Городное (ул. Молодежная) | 10 | 1980 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | д. Коровино | 10 | 1967 | 100 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 50 | 1967-2005 | 90 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование населенного пункта нахождения объекта | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ем-сть (м3) | Год ввода | Износ (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | д. Городное (ул. Дружбы) | 10 | 2005 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2 | д. Городное (ул. Тишимля) | 5 | 1983 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 3 | д. Городное (ул. Дружбы) | 15 | 1980 | 100 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 4 | д. Коровино | 10 | 1967 | 100 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 40 | 1967-2005 | 90 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта нахождения объекта | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Износ (%) | Всего | В том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | д. Городное | 9,62 | 80-100 | 1983-2014 | 70 | 7,12 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,62 | - |
| 2 | д. Коровино | 1,38 | 80-100 | 1995 | 100 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38 | 1,0 |
|  | Итого по МО | 10,0 | 50-100 | 1983-2014 | 80 | 8,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Прогнозный баланс забора и расхода воды системы централизованного водоснабжения

в МО «Городновский сельсовет» в период 2016-2025 годов

Таблица 28-1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Наличие и производительность водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие артезианских скважин | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2 | Суточная производительность водозаборов | куб. м/сутки | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 1.3 | Годовая производительность водозаборов | т. куб м/год | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 2 | Забор и расход воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный суточный забор воды | куб м/сутки | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 2.2 | Максимальный суточный расход воды | куб м/сутки | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 |
| 2.3 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | +1080 | +1065 | +1050 | +1035 | +1020 | +1005 | +990 | +975 | +960 | +945 | +930 |
| 2.4 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 28,4 | 28,06 | 27,8 | 27,6 | 27,4 | 27,1 | 26,9 | 26,8 | 26,6 | 26,4 | 26,2 |
| 2.5 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 11,4 | 10,66 | 10,0 | 9,4 | 8,8 | 8,1 | 7,5 | 7,0 | 6,4 | 5,8 | 5,2 |
|  |  | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 2.6 | Объем реализации воды потребителям в год - всего | т. куб.м | 17,0 | 17,4 | 17,8 | 18,2 | 18,6 | 19,0 | 19,4 | 19,8 | 20,2 | 20,6 | 21,0 |
|  | - население | т. куб.м | 13,5 | 13,9 | 14,3 | 14,7 | 15,1 | 15,5 | 15,9 | 16,3 | 16,7 | 17,1 | 17,5 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | ###### Нормативы потребления воды населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ###### - ввод водопровода в дом | л/сутки | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 4 | ###### Себестоимость воды, тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 24,00 | 24,96 | 25,92 | 28,0 | 30,23 | 32,65 | 35,26 | 38,08 | 41,13 | 44,42 | 47,97 |
| 4.2 | Реализационная стоимость воды (средняя) | руб./куб.м | 24,00 | 25,09 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - население | руб./куб.м | 24,00 | 25,09 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - бюджетные организации | руб./куб.м | 24,00 | 25,09 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 24,00 | 25,09 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
| 4.3 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | т.р./подкл. | - | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

## Целевые показатели Схемы развития системы водоснабжения

## МО "Городновский сельсовет" в период 2016-2025 годов

Таблица 28-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Качество поставляемой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Соответствие поставляемой потребителям воды установленным показателям качества | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Надежность и бесперебойность работы системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность системы водоснабжения | ед./км/год | 8,7 | 8,2 | 7,7 | 6,7 | 5,8 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | 2,2 | 1,6 |
| 2.2 | Перебои в водоснабжении потребителей | час./чел | 11,8 | 10,8 | 9,8 | 8,8 | 7,8 | 6,8 | 5,8 | 4,8 | 3,8 | 3,0 |
| 2.3 | Продолжительность поставки услуги водоснабжения | час./день | 22,5 | 22,6 | 22,7 | 22,8 | 22,9 | 23,0 | 23,1 | 23,2 | 23,3 | 23,4 |
| 2.4 | Уровень потерь воды в сетях | % | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 2.5 | Коэффициент потерь воды в системе водоснабжения | куб.м/км | 1,47 | 1,33 | 1,18 | 1,07 | 0,95 | 0,85 | 0,77 | 0,68 | 0,6 | 0,52 |
| 2.6 | Износ системы водоснабжения | % | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 |
| 2.7 | Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 0,0 |
| 3 | Сбалансированность и эффективность системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Уровень обеспеченности приборами учета | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4 | Доступность услуги водоснабжения и качество обслуживания потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 4.2 | Доля расходов на оплату услуги водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 4.3 | Удельное водопотребление | куб.м/чел | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 4.5 | Стоимость подключения к сетям водоснабжения | ед. | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5 | Эффективность производства услуги водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 24,00 | 25,92 | 28,0 | 30,23 | 32,65 | 35,26 | 38,08 | 41,13 | 44,42 | 47,97 |
| 5.2 | Реализационная стоимость воды (средняя) | руб./куб.м | 24,24 | 26,18 | 28,27 | 30,54 | 32,98 | 35,62 | 38,47 | 41,54 | 44,87 | 48,46 |
| 5.3 | Уровень рентабельности производства услуги водоснабжения | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.4 | Уровень сбора платежей | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 5.5 | Удельный расход электроэнергии на забор и транспортировку воды | квтч/куб.м | 1,5 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | 1,23 |
| 5.6 | Трудозатраты на обслуживание водопровода | чел./км | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
| 5.7 | Производительность труда | т.куб.м/чел | 23,2 | 25,9 | 25,5 | 25,2 | 25,0 | 25,2 | 25,7 | 25,4 | 25,7 | 26,4 |
| 5.8 | Период сбора платежей | дней | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

## Городновского сельсовета 2016 – 2025 годы (в ценах 2014 года)

## Таблица 29

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Городное | Строительство водопровода – 0,75 км | 0,75 | 2016-2025 | Обеспечение питьевой водой 15 домов | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство водопровода для строящихся объектов социальной сферы в д. Городное | Пункт закупа с/х продукции у населения – 0,2 км Пункт социального обслуживания– 0,05 км | 0,2 0,05 Итого- 0,25 | 2019 - 2021 | Обеспечение питьевой водой вводимых объектов | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Обеспечение питьевой водой существующих объектов индивидуального жилфонда МО | Водопровод в д. Городное – 2 км | 2,0 | 2016-2025 | Подключение к центральному водопроводу 40 домов | Средства бюджета Средства населения |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Артезианские скважины – 5 ед. Водонапорная башня – 4 ед. Водопровод – 8,5 км | 2,5 2,0 8,5 Итого – 13,0 | 2016-2025 | Повышение качества услуги | Инвестиционная надбавка Средства бюджета |
|  | Итого |  | 16,0 |  |  |  |

3.5. Схема

развития системы водоотведения муниципального образования «Городновский сельсовет»

на период 2016-2025 г.г.

4-5-1. Существующее положение в сфере водоотведения

Городновского сельсовета

Находящаяся в муниципальной собственности Городновского сельсовета централизованная система водоотведения имеется только в деревне Городное и включает в себя 2 км сети самотечной канализации, канализационную насосную станцию (КНС), 1,5 км напорной канализации и очистные сооружения канализации.

Объекты системы водоотведения д. Городное были приняты в эксплуатацию в 1983 году и имеют 100% износа. В настоящее время из-за полного износа не работают КНС, напорная канализация и очистные сооружения. Канализационные стоки по системе самотечной канализации направляются непосредственно на прилегающие к деревне Городное иловые площадки. Вследствие чего применяемая технологическая схема водоотведения не удовлетворяет  установленным санитарным нормативам.

Расчетное суточное водоотведение составляет около 35 куб. м. Годовой объем водоотведения в 2015 году составил 12,5 тыс. куб. м сточных вод.

### На текущий момент устанавливаемые реализационные тарифы на оказание услуги водоотведения для населения покрывают только эксплуатационные затраты без учета расходов на проведение ремонтных работ.

### Характеристика системы водоотведения д. Городное на 01.01.2016  г.

Таблица 30

| № п/п | Показатели | Ед. изм | Кол-во | Год ввода | Износ, % | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения канализации | ед. | 1 | 1983 | 100 | 1 |
| 2 | Канализационная насосная станция | ед. | 1 | 1983 | 100 | 1 |
| 3 | Напорная канализация | км | 1,5 | 1983 | 100 | 1,5 |
| 4 | Самотечные сети канализации | км | 2,0 | 1983 | 100 | 2,0 |

Себестоимость отвода стоков, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоотведения д. Городное

Таблица 31

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | ## Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 20,0 |
| 2 | Тариф на реализацию услуги водоотведения | руб./куб.м | 20,0 |
| 3 | Плата за подключение к сетям водоотведения | руб./куб.м в сутки | - |

### Баланс отвода и очистки стоков по системе централизованного водоотведения д. Городное в 2016 году

Таблица 32

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ### 2 | ### Структурный годовой баланс водоотведения |  |  |
| ### 2.1 | ### Общий объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м | 35,0 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | 12,5 |
| ### 2.2 | ### Годовой объем стоков от населения | ### тыс. куб. м | ### 12,0 |
| ### 2.3 | ### Годовой объем стоков от объектов социальной сферы | ### тыс. куб. м | 0,5 |
| ### 3 | ### Нормативы потребления услуг водоотведения |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. | ### 180 |
| ### 3.2 | ### Организации социальной сферы | ### по приборам учета | ### - |
| ### 3.3 | ### Организации производственной и коммерческой сфер |  | ### - |

3.5.2.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоотведения

Для обеспечения отвода и очистки бытовых и промышленных стоков от  вводимых в период 2016-2025 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы централизованного водоотведения д. Городное  Городновского сельсовета.

- Водоотведение от вводимых индивидуальных жилых домов планируется осуществлять путем строительства 0,75 км самотечной канализации.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых в д. Городное объектов социальной и производственной сфер построить 0,25 км самотечных сетей канализации.

- В связи с предельным износом сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы централизованного водоотведения, улучшения качества предоставления коммунальных услуг, снижения эксплуатационных затрат, выполнения в полной объеме санитарных и экологических требований по сбору и вывозу стоков предполагается осуществить:

- реконструкцию (строительство новых) очистных сооружений канализации;

- реконструкцию (строительство новой) канализационной насосной станции;

- реконструкцию (строительство новых) 1,5 км сетей напорной канализации;

- реконструкцию 2,0 км сетей самотечной канализации.

3.5.3 Экологические последствия реализации мероприятий Схемы развития системы водоотведения

Реализация мероприятий Схемы развития системы водоотведения позволит прекратить сброс неочищенных бытовых стоков на прилегающие к поселению и находящиеся в сельскохозяйственном  обороте земли и в открытые природные водоемы, что положительно повлияет на улучшение экологического состояния территории Городновского сельсовета.

### Прогноз строительства объектов водоотведения для вводимого в 2016 – 2025 годах

### жилья в д. Городное  Городновского сельсовета

Таблица 33

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Объекты строительства | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | д. Городное | Дома | ед. | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Самотечная канализация | км | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Всего по МО | Дома | ед. | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | Самотечная канализация | км | 0,75 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

Прогноз строительства объектов водоотведения для вводимых в 2016 – 2025 годах

объектов социальной сферы  в д. Городное Городновского сельсовета

Таблица 34

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Самотечная канализация (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) | 0,2 | 2018 |
| 2 | Многофункциональный пункт социального обслуживания населения | 0,05 | 2020 |
|  | ##### Всего по МО | 0,25 |  |

### Перспективный баланс отвода и очистки бытовых стоков по системе

### централизованного водоотведения д. Городное Городновского сельсовета в 2016-2025 годах

Таблица 35

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ### 1 | ### Наличие очистных сооружений канализации | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 2 | ### Суточная производительность ОСК | ### куб. м | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 |
| ### 3 | ### Годовая производительность ОСК | ### тыс. куб. м | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 |
| ### 4 | ### Наличие канализационных насосных станций | ### ед. | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 | ### 1 |
| ### 5 | ### Суточная производительность КНС | ### куб. м | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 | ### 50 |
| ### 6 | ### Годовая производительность КНС | ### тыс. куб. м | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 | ### 18 |
| ### 7 | ### Объем отвода и очистки стоков: - суточный | ### куб. м | ### 35,5 | ### 36,0 | ### 36,5 | ### 37,0 | ### 37,5 | ### 38,0 | ### 38,5 | ### 39,0 | ### 39,5 | ### 40,0 |
| ### 8 | ### - годовой | ### тыс. куб. м | 12,96 | 13,14 | 13,32 | 13,50 | 13,68 | 13,86 | 14,04 | 14,22 | 14,40 | 14,58 |

## Целевые показатели Схемы развития системы водоотведения

## МО "Городновский сельсовет" в период 2016-2025 годов

Таблица 34-2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2. | Надежность и бесперебойность работы системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность системы водоотведения | ед./км/год | 4,0 | 3,2 | 2,4 | 1,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Износ системы водоотведения | % | 100,0 | 80,0 | 60,0 | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 100,0 | 80,0 | 60,0 | 40,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Сбалансированность и эффективность системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Уровень загрузки производственных мощностей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Уровень обеспеченности приборами учета | % | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 4 | Доступность услуги водоотведения и качество обслуживания потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоотведением | % | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 4.2 | Доля расходов на оплату услуги водоотведения в совокупном доходе населения | % | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 |
| 4.3 | Удельное водоотведение | куб.м/чел | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| 5 | Эффективность производства услуги водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ###### Себестоимость водоотведения | руб./куб.м | 24,00 | 27,84 | 32,29 | 37,46 | 43,45 | 50,41 | 58,47 | 67,83 | 78,68 | 91,27 |
| 5.2 | Реализационная стоимость услуги водоотведения | руб./куб.м | 24,24 | 30,62 | 35,52 | 41,21 | 47,80 | 55,45 | 64,32 | 74,61 | 86,55 | 100,39 |
| 5.3 | Уровень рентабельности производства услуги водоотведения | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5.4 | Уровень сбора платежей | % | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 5.5 | Удельный расход электроэнергии на забор и транспортировку канализационных стоков | квтч/куб.м | 1,5 | 1,47 | 1,44 | 1,41 | 1,38 | 1,35 | 1,32 | 1,29 | 1,26 | 1,23 |
| 5.6 | Трудозатраты на обслуживание водоотведения | чел./км | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 |
| 5.7 | Производительность труда | т.куб.м/чел | 23,2 | 25,9 | 25,5 | 25,2 | 25,0 | 25,2 | 25,7 | 25,4 | 25,7 | 26,4 |
| 5.8 | Период сбора платежей | дней | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 |

Прогноз объемов реконструкции объектов централизованного водоотведения

в МО «Городновский сельсовет» в 2016 – 2025 годах

Таблица 36

А) Очистные сооружения

| № п/п | Место нахождения очистных сооружений | Текущее состояние |  | План-прогноз реконструкции по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода | Износ (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | д. Городное | 1983 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

Б) Канализационные насосные станции

| № п/п | Место нахождения канализационной насосной станции | Текущее состояние |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода | Износ (%) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | д. Городное | 1983 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 1983 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

В) Напорные канализационные сети

| № п/п | Место нахождения напорной канализации | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | д. Городное | 1,5 | 1983 | 100 | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 1,5 | 1983 | 100 | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - |

Г) Самотечные канализационные сети

| № п/п | Место нахождения напорной канализации | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | д. Городное | 2,0 | 1983 | 100 | 2,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 2,0 | 1983 | 100 | 2,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития централизованного водоотведения МО Городновский сельсовет на 2016 - 2025 годы

Таблица 37

| № п/п | Описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство самотечной канализации для обеспечения водоотведением вводимых объектов жилья и социальной сферы в д. Городное | Индивидуальные жилые дома – 0,75 км | 0,75 | 2016-2025 | Обеспечение водоотведением вводимых 15 жилых домов и объектов социальной сферы | Средства инвестора-застройщика Средства бюджета |
|  |  | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином - 0,2 км | 0,2 | 2019 |  |  |
|  |  | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения – 0,05 км | 0,05 | 2021 |  |  |
|  |  |  | Итого-1,0 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция (строительство новых) действующих объектов водоотведения в. д. Городное | Очистные сооружения канализации | 9,0 |  | Улучшение качества коммунальных услуг | Инвестиционная надбавка Средства бюджета |
|  |  | Канализационная насосная станция | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Напорная канализация – 1,5 км | 3,0 |  |  |  |
|  |  | Самотечная канализация – 2,0 км | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  | 15,0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 16,0 |  |  |  |

## 3.6. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Городновский сельсовет» на период 2016-2025 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2016-2025 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 2-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО «Городновский сельсовет» на 2016-2025 годы

Таблица 38

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016 | 374 | 1,5 | 561 | 140 | 701 |
| 2 | 2017 | 377 | 1,6 | 603 | 151 | 754 |
| 3 | 2018 | 380 | 1,7 | 646 | 161 | 807 |
| 4 | 2019 | 383 | 1,8 | 689 | 173 | 862 |
| 5 | 2020 | 386 | 1,9 | 733 | 183 | 916 |
| 6 | 2021 | 389 | 2,0 | 778 | 194 | 972 |
| 7 | 2022 | 392 | 2,1 | 823 | 206 | 1029 |
| 8 | 2023 | 395 | 2,2 | 869 | 217 | 1086 |
| 9 | 2024 | 398 | 2,3 | 915 | 229 | 1144 |
| 10 | 2025 | 401 | 2,4 | 962 | 241 | 1203 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Городновский сельсовет»

Таблица 39

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторы колесные с тележкой и универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | 7 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов муниципального образования «Городновский сельсовет» 2016 – 2025 годы (в ценах 2014 года)

Таблица 40

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2016 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -40 ед. | 0,4 | 2016-2022 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 30 ед. | 1,2 | 2017-2019 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 2 ед. | 1,8 | 2017-2019 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,3 | 2015-2017 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,72 |  |  |

Раздел 5. Целевые показатели Программы

Таблица 41

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Всего | в т. ч. по годам реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 1,2 | 0,05 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 1,0 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Установка квартирных газовых котлов | ед. | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 3,0 | 0,25 | 0,25 | 0,45 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 8,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8 | Количество построенных сетей канализации | км. | 1,0 | 0,05 | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 9 | Количество реконструированных сетей канализации | км. | 3,5 | - | - | 1,0 | 1,5 | 1,0 | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество реконструированных КНС | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество реконструированных ОСК | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжения |  |  | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 | 91,1 |
|  | -водоснабжения |  |  | 58,6 | 62,0 | 65,4 | 68,8 | 72,2 | 75,6 | 79,0 | 82,4 | 85,8 | 89,2 |
|  | -водоотведения |  |  | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |
| 13 | Объем вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | -газоснабжения |  | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | -водоснабжения |  | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|  | -водоотведения |  | 1500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

Раздел 6. Прогнозные мероприятия по энергосбережению в сфере производства и потребления коммунальных услуг в МО «Городновский сельсовет» в период 2016-2025 годов

## Прогноз установки приборов учета в жилищном фонде   в 2016-2025 годах

Таблица 42

| № п/п | Назначение приборов учета | Количество устанавливаемых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозируемая экономия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Приборы учета воды в МКД | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вода – 20% |
|  | Приборы учета воды в ИЖД | 165 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Вода – 20% |
|  | Приборы учета газа в ИЖД | 125 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Газ – 10% |

## Прогноз энергосбережения в уличном освещении в 2016-2025 годы (в ценах 2014 года)

## Таблица 43

| № п/п | Наименование объекта уличного освещения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии электроэнергии (кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Уличная территория населенных пунктов Городновского сельсовета | Замена голых проводов на самонесущий кабель | км | 6,0 | 2016-2025 | 2000 | 3650 |
|  |  | Замена светильников с лампами накаливания на энергоэффективные | ед. | 50 | 2016-2025 | 500 | 8175 |
|  | Итого |  |  |  |  | 2500 | 11825 |

## Прогноз энергосбережения на объектах водоснабжения  в 2016-2025 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 44

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Электроэнергия (кВтч) | Вода (куб.м) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозаборные скважины | Оборудование приборами учета | ед. | 4 | 2016 -2018 | 80,0 | - | 16000 |
| 2 | Водозаборные скважины | Оборудование глубинных насосов устройством плавного пуска | ед. | 4 | 2016-2018 | 80,0 | . 16000 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 160,0 | 16000 | 16000 |

Раздел 7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2016 - 2025 годы составляет 41000 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 45 и 46.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2025 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Городновский сельсовет на 2016 - 2025 годы (т.р.)

Таблица 45

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 5,925 | 3,45 | 1,125 | - | 1,35 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 1,0 | - | 0,75 | - | 0,25 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 16,0 | 6,5 | 2,75 | 6,5 | 0,25 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 16,0 | 7,5 | 0,75 | 7,5 | 0,25 |
| 5 | Программа сбора и вывоза ТБО | 3,72 | 0,32 | - | 3,4 | - |
|  | Всего по Программе | 42,645 | 17,77 | 5,375 | 17,4 | 2,1 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Городновский сельсовет» на 2016 - 2025 годы (м.р.)

Таблица 46

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 5,55 | - | 0,375 | 1,65 | 0,375 | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 0,95 | - | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 15,75 | - | 1,75 | 1,45 | 1,75 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 15,95 | - | 0,05 | 1,25 | 13,05 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Программа сбора и вывоза ТБО | 2,8 | - | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе | 41,0 | - | 2,325 | 6,2 | 15,725 | 3,45 | 3,05 | 2,4 | 2,95 | 1,95 | 2,95 |

Раздел 8. Управление Программой

Администрация Городновского сельсовета – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация сельского поселения готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой сельского поселения путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация сельского поселения ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Городновский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2016 – 2025 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Городное | млн.р | 1,05 | - | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,7 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,7 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции с цехом переработки и магазином (крытым рынком) в д. Городное | млн.р | 1,275 | - | - | 1,275 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 2.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания населения в д. Городное | млн.р | 0,075 | - | - | - | - | 0,075 | - | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,025 | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Электроснабжение открытой спортивной площадки в д. Городное | млн.р | 0,45 | - | - | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,15 |  |  |  |  |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - |  |
| 4.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - |  |
| 5 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 5,4 | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Администрация МО ОАО «Курскэнерго» |
|  |  | млн.р | 2,7 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Итого | млн.р | 5,55 | - | 0,375 | 1,65 | 0,375 | 0,45 | 0,45 | 0,9 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Газопровод для строящихся жилых домов д. Городное | км | 0,7 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскгаз» |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | ###### Газопровод для строящихся объектов производственной и социальной сферы | млн.р | 0,25 | - | - | 0,2 | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 2.1 | ###### Пункт закупа сельхозпродукции в д. Городное | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в д. Городное | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 0,95 | - | 0,05 | 0,25 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Водопровод для строящихся жилых домов в д. Городное | км | 0,7 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация МО Застройщик Пр-е ЖКХ |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | ###### Водопровод для строящихся объектов производственной и социальной сферы | млн.р | 0,25 | - | - | 0,2 | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Пункт закупа сельхозпродукции в д. Городное | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в д. Городное | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Водопровод для существующих объектов жилфонда в д. Городное | км | 1,8 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 1,8 |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 13,0 | - | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 |  |
| 4.1 | Артезианские скважины | ед. | 5 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |  |
| 4.2 | Водонапорные башни | ед. | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 |  |
| 4.3 | Сети водопровода | км | 8,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  |  | млн.р | 8,5 | - | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Итого | млн.р | 15,75 | - | 1,75 | 1,45 | 1,75 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 | 1,3 | 2,3 |  |

- Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Самотечная канализация для строящихся жилых домов в д. Городное | км | 0,7 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Администрация МО Застройщик Пр-е ЖКХ |
|  |  | млн.р | 0,7 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 2 | ###### Самотечная канализация для строящихся объектов производственной и социальной сферы | млн.р | 0,25 | - | - | 0,2 | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Пункт закупа сельхозпродукции в д. Городное | км | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в д. Городное | км | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Реконструкция действующих объектов водоотведения | млн.р | 15,0 | - | - | 1,0 | 13,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | Очистные сооружения канализации | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 9,0 | - | - | - | 9,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Канализационная насосная станция | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Напорные канализационные сети | км | 1,5 | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | - | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Самотечные канализационные сети | км | 2,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | 1,0 | - | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 15,95 | - | 0,05 | 1,25 | 13,05 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |

5. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 40 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,4 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 30 | - | - | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,2 | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотракторной техники по сбору и вывозу ТБО | ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 2,8 | - | 0,1 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | - | - | - | - |  |