ГЛАВА     ГОРОДНОВСКОГО      СЕЛЬСОВЕТА

Железногорского   района    Курской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04 сентября 2009 года № 11

д.Городное

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 15.02.2006 года), Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 года №313 Об утверждении Правил пожарной безопасности» и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить:

Нормы оснащения индивидуальных жилых домов ручными огнетушителями (приложение №1);

Нормы оснащения индивидуальных жилых домов передвижными огнетушителями (приложение №2);

Нормы оснащения индивидуальных жилых домов пожарными щитами (приложение №3);

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем (приложение №4).

2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющая обязанности

Главы Городновского сельсовета

Железногорского района                                                                   Л.Н.Рыбкина

Приложение №1 к постановлению главы Городновского сельсовета от 04.09.2009 г. №11

Нормы оснащения индивидуальных жилых домов ручными огнетушителями

Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и материалов:

Класс А – пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

Класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

Класс С – пожары газов;

Класс D – пожары металлов  и их сплавов;

Класс (Е) – пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

Помещения категории D могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 м2.

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

Примечания: 1.Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС (Е);  для классов В, С и (Е) – ВС (Е) или АВС(Е) и класса D-D.

2.Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка, старая маркировка по вместимости корпуса, л/новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.

3.Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» -  огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «-« - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

4.В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые.

Приложение №2 к постановлению главы Городновского сельсовета от 04.09.2009 г. №11

Нормы оснащения индивидуальных жилых домов передвижными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь,м2 | Класс пожара | Воздушнопенные огнетушители вместимостью 100 л | Комбинированные (пена, порошок) огнетушители вместимостью 100 л | Порошковые огнетушители вместимостью 100 л | Углекислотные огнетушители вместимостью л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 80 |
| А,Б,В (горючие газы и жидкости) | 500 800 | А | 1++ | 1++ | 1++ | - | 3+ |
|  |  | В | 2+ | 1++ | 1++ | - | 3+ |
|  |  | С | - | 1+ | 1++ | - | 3+ |
|  |  | D | - | - | 1+ | - | - |
|  |  | (Е) | - | - | 1+ | 2+ | 1++ |
| В (кроме горючих газов и жидкостей), Г |  | А | 1++ | 1++ | 1++ | 4+ | 2+ |
|  |  | В | 2+ | 1++ | 1++ | - | 3+ |
|  |  | С | - | 1+ | 1++ | - | 3+ |
|  |  | D | - | - | 1++ | - | - |
|  |  | (Е) | - | - | 1+ | 1++ | 1+ |

Примечания: 1.Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС(Е); для класса В,С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и класса D – D.

2. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» -  огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «-« - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и сооружений; 30 м – для помещений категорий А, Б и В; 40 м  - для помещений категории Г; 70 м – для помещений категории Д.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

В зимнее время (при температуре ниже 1°С) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м.

Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

Приложение №3 к постановлению главы Городновского сельсовета от 04.09.2009 г. №11

Нормы оснащения индивидуальных жилых домов пожарными щитами

| №№ п/п | Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одни пожарным щитом, м2 | Класс пожара | Тип щита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, Б и В (горючие газы и жидкости) | 200 | А | ЩП-А |
|  |  |  | В | ЩП-В |
|  |  |  | (Е) | ЩП-Е |
| 2 | В (твердые горючие вещества и материалы) | 400 | А | ЩП-А |
|  |  |  | Е | ЩП-Е |

Обозначения: ЩП-А – щит пожарный для очагов пожара класса А;

ЩП-В – щит пожарный для очагов пожара класса В;

ЩП-Е – щит пожарный для очагов пожара класса Е;

ЩП-СХ – щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП – щит пожарный передвижной.

Пожарные щиты комплектуются первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем в соответствии с Нормами комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем.

Приложение №4 к постановлению главы Городновского сельсовета от 04.09.2009 г. №11

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем

| №№ п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЩП-А класс А | ЩП-В класс В | ЩП-Е класс Е |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг 10/9 5/4 | 2+ 1++ 2+ | 2+ 1++ 2+ | - 1++ 2+ |
|  | углекислотные (ОУ)вместимостью, л/массой, кг 5/3 | - | - | 2+ |
| 2 | Лом | 1 | 1 |  |
| 3 | Багор | 1 |  | 1 |
| 4 | Крюк с деревянной рукояткой |  |  |  |
| 5 | Ведро | 1 | 2 |  |
| 6 | Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик |  |  | 1 |
| 7 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошка, покрывало из негорючего материала) |  | 1 | 1 |
| 8 | Лопата штыковая | 1 | 1 |  |
| 9 | Лопата совковая | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Емкость для хранения воды объемом 0,2 м3 | 1 |  |  |
| 11 | Ящик с песком |  | 1 | 1 |

Примечания:1.Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС(Е), классов В и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е).

2. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком «+» -  огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком «-« - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.

Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 м3 и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики с песком, как правило, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений и наружных технологических установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности запас песка в ящиках должен быть не менее 0,5 м3 на каждые 500 м2 защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категории Г и Д не менее 0,5 м3 на каждую 1000 м2 защищаемой площади.

Асбестовые полотна, грубошерстные полотна или войлок должны быть размером не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и матералов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 2х1,5 м или 2х2 м.

Асбестовое полотно, грубошерстные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) должны храниться в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.. Указанные средства должны не реже одного раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли.

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.